После обработки заполненной формы, мы подберем оптимальное исполнение блока «Гидроматик»,   сообщим вам точное  обозначение предложенного исполнения, подготовим ТКП , а при необходимости, свяжемся с вами для уточнения деталей.

Мы принимаем файлы в формате  PDF, DOC(Х), а так же сканированные копии или фото страниц ОЛ, заполненные от руки.

| «Опросный лист» для подбора исполнения блока управления «Гидроматик» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 1. Вопрос | 2. Варианты ответов Прочитайте вариант ответа и выберите наиболее подходящий для вас | 3. Ваш ответ Отметьте выбраный пункт или скопируйте готовый ответ или напишите свой вариант ответа, если готовые варианты не подошли |
| 1 | С каким типом насоса вы планируете применять блок «Гидроматик»? ———————— - Удобство применения блоков «Гидроматик» привело к тому, что их стали применять для управления нетиповыми объектами управления, например, насосами НШ. - В настоящее время мы накопили большой опыт управления разными типами насосов с помощью блоков «Гидроматик». - Разработали новые программные модули и адаптировали схемотехнику. - По вашей просьбе мы можем разработать новые программные модули | Плунжерный, классический (напр. НД) |  |
|  |  | Плунжерным, с приводом от электрогидравлического толкателя |  |
|  |  | Мембранный (герметичный) насос, с гидроприводом мембраны от плунжерного насоса (напр. НДГ) |  |
|  |  | Мембранный (герметичный) насос, с механическим приводом мембраны (огромный выбор импортных насосов) |  |
|  |  | Трех- или пяти-плунжерный насос (напр. ТП или импортные насосные агрегаты) |  |
|  |  | Шестеренный насос (напр. НШ) |  |
|  |  | Шнековый насос |  |
|  |  | Двух- или трех-винтовой насос |  |
|  |  | Центробежный насос |  |
|  |  | Свой вариант: _________________________________________________ |  |
| 2 | Вам нужна помощь в подборе дозировочного насоса? - Мы имеем давние и устойчивые связи с основными производителями дозировочных насосов в России. - В некоторых случаях мы можем оказать содействие в поиске необходимой информации, подборе оборудования, согласовании сложных технических вопросов | Нет |  |
|  |  | Да: Пример 1: «Нужен плунжерный (или герметичный, мембранный) дознасос, с подачей ХХХХ литров в час, на давление до ХХ,Х МПа, в общепромышленном (или взрывозащищенном) исполнении» Пример 2: «Нужен насос для перекачки жидкости «И-М» для работы на улице, жидкость «И-М» огнеопасна и ядовита», подача насоса до 200 л/ч, давление до 6 бар |  |
| 3 | Вы хотели бы получить блок управления «Гидроматик» агрегатированный с дозировочным насосом, подключённый к нему, и настроенный на совместную работу? | - Да - Нет |  |
| 4 | Хотели бы вы разместить блоки «Гидроматик» непосредственно на лапах ЭД насосного агрегата? | - Да - Нет |  |
| 5 | Есть ли особые требования к оболочке корпуса блока управления? (особая химическая стойкость, взрывозащита и т.п.) | - Нет (общепром-исполнение) - Взрывозащита «1ExdIIBT4» - Взрывозащита «1ExdIIСT4» - Химстойкое исполнение для атмосферы с содержанием паров____________________ - Свой вариант, опишите подробно |  |
| 6 | Для подбора климатического исполнения, опишите место установки блока. | - В отапливаемом помещении от +1°С до +45°С - В неотапливаемом боксе, от -30°С до +45°С - На улице, под козырьком, или в неотапливаемом боксе, от -60°С до +45°С - На улице, под козырьком, или в неотапливаемом боксе, от -70°С до +45°С - В тропическом климате - В морском климате - В холодном морском климате и на морских буровых платформах |  |
| 7 | Какое напряжение питания блока? | - стандартное исполнение, 3 фазы, 380В; - по спец.заказу, 1 фаза+N, 220В |  |
| 8 | Какая мощность у ЭД дозировочного насоса, кВт ?: (если с насосом вы уже определились) | - 0,18; 0,25; 0,37; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 3.7; 5,5; 7,5; 11; 15 - пока не знаем, нам нужна ваша помощь |  |
| 9 | Какое исполнение ЭД привода насоса? | - «общепромышленное» - «взрывобезопасное» |  |
| 10 | В обмотках ЭД есть датчики перегрева? (PTC-термисторы) Блоки Гидроматик надежно защищают ЭД от опасного перегрева даже в отсутствии датчиков температуры обмоток | - Да - Нет (наиболее распространённое исполнение ЭД) |  |
| 11 | Какая длина кабеля между БУ и ЭД? | - менее 20м - не более 100 м - более 100м |  |
| 12 | Предусмотрен резервный насосный агрегат? | - Да - Нет |  |
| 13 | Предусмотрено управление подачей насоса по токовой петле 4-20 мА ? | - Да - Нет |  |
| 14 | Предусмотрено дистанционное управление и контроль через RS-485 ? | - Да - Нет |  |
| 15 | В чем суть вашего техпроцесса? (Справа предложен перечень наиболее часто встречающихся технологических задач, где применение блока Гидроматик максимально эффективно) | - Дозирование с заданной подачей - Дозирование заданного объёма - Дозирование пропорционально сигналу расходомера на потоке - Поддержание давления - Поддержание pH по датчику - Автоматизация дозирования присадок в топливо на нефтебазе - Синхронное дозирование смеси реагентов в заданой пропорции - Другой вариант (опишите его) |  |
| 16 | Требуется функция ведения архива рабочего журнала? (в блок будут дополнительно установлены: - память архива, - NFC модуль для бесконтактного считывания, - часы реального времени с Li-батареей - в комплект поставки блока будет включен ридер NFCR-01, для бесконтактного переноса архива из блока на «USB-флешку») | - Да - Нет |  |
| 17 | Планируете подключить к блоку датчики с токовым выходом 4-20ма ? (Перечислите справа их порядковые номера или опишите текстом Допускается одновременное подключение до 4х датчиков. Датчики можно запитать напрямую от блока управления, а информацию с них вывести на дисплей блока Специсполнения допускают возможностью одновременного подключения до 6 и 12 датчиков с выходом 4-20 мА) | - Датчик давления на выходе насоса - Датчик уровня в баке - Датчик температуры бака - Датчик температуры ЭД или картера привода насоса - Датчик расходомер на линии основного продукта - Задатчик для режима пропорционального дозирования реагента в продукт - Датчик pH - Другой тип (опишите) |  |
| 18 | Планируете подключить к блоку датчики с дискретным выходом ? (Перечислите справа их порядковые номера или опишите текстом Допускается одновременное подключение до 7-и дискретных датчиков) | - ЭКМ высокого давления - ЭКМ низкого давления - Датчик низкого уровня в баке - Датчик порыва мембраны герметичного насоса - Реле перегрева ЭД или картера привода насоса - Датчик ПОС (пож.охр.сигн.), для блочных или мобильных насосных установок - Другой тип (опишите) |  |
| 19 | Хотите включить некоторые типы датчиков в комплект поставки? 1. Для всех датчиков укажите рабочий температурный диапазон, Min и Max, °С 2. Датчики в общепром. или в Exi исполнении? (датчики в Exd исп.не комплектуются) 3. Включить в комплект поставки совместимые с датчиками барьеры искрозащиты? 4. Включить в комплект поставки Exe оболочку, для размещения в ней барьеров искрозащиты? | - Дополнительный внешний датчик температуры (для регулирования температуры в боксе или в баке с реагентом; для контроля в перегрева картере насосного агрегата, подшипниковых узлов или ЭД без встроенных PTC-термисторов. Стандартная присоединительная резьба, М20х1.5) - Датчик уровня реагента в баке? (Стандартная присоединительная резьба, М20х1.5, другие типы нужно указывать. Если Max уровень реагента в баке больше 200 см, укажите его, в см) - Датчик давления на выходе насоса? (Стандартная присоединительная резьба, М20х1.5, другие типы нужно указывать. Укажите Max давление в гидросистеме для датчика давления, bar) |  |
| 20 | Вы планируете закупку для замены старых блоков «Гидроматик»? (в текстовом поле укажите типы и количество заменяемых блоков управления, галочкой отметьте ваш вариант подключения блоков) | - Блоки «Гидроматик-101» использовались автономно - Блоки «Гидроматик-101» управлялись через аналоговый интерфейс 4-20 мА и дискретные сигналы - Блоки «Гидроматик-101» управлялись по RS-485 - Блоки «Гидроматик-101» предназначены для использования АЭС или ТЭЦ, и подключаются к системе ТПТС-51 или Simens Teleperm (будет предложено спец исполнение с литерой \\ЗИКАЭС2\\ в обозначении, максимально совместимое с серией \\Гидроматик-101\\ ) |  |
| 21 | Серийное исполнение "Гидроматика" решает вашу задачу? | - Да - Нет, нам потребуется "заказное исполнения" с доработаным ПО - Нам потребуется значительно доработанный блок «Гидроматик" - Пока не определиись |  |
| 22 | C какой целью вы подбираете тип блока управления? | - Хотим заказать в ближайшее время - Хотим сотрудничать на постоянной основе - Хотим внести в КД проекта на будущее - Хотим оценить бюджет проекта |  |
| 23 | О каком, количество блоков ГИДРОМАТИК идёт речь? (если вам понятен объём вашего заказа, укажите необходимое количество, отдельно для каждой позиции по мощности ЭД насоса) | Пример: - на мощность ЭД насоса ХХ,Х кВт 4 шт. - на мощность ЭД насоса Х.Х кВт 2 шт. |  |
| 24 | Любая дополнительная информация по вашему проекту ( в свободной форме, изложите все, что вы считаете важным) | Пример: Необходимо получить 2 блока Гидроматик подключенные к одному шкафу коммутации навесного исполнения, IP34 с возможностью электрического байпаса. С дроссельными фильтрами на выходе. |  |
| 25 | Как называется ваша организация? | Название организации |  |
| 26 | Как вас зовут? | Фамилия, Имя , должность |  |
| 27 | Как с вами связаться ? (E-mail и (или) телефон (с кодом )) | E-mail и (или) телефон (с кодом города , в полном формате) |  |
| 28 | Дата заполнения опросного листа | ДД . MM . ГГ |  |
| 29 | Удобна ли вам такая опросная форма для подбора оптимального исполнения блоков «Гидроматик»? ( Да / Нет / У меня есть предложение... ) | - Да - Нет - У меня есть предложение... |  |